МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

________________ M.I. Ступнік

«___»________________2020 p.

ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за ступенем «магістр»

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійні програми

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та

«Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів»

Кривий Ріг

2020 р.

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Програму склали:

доцент кафедри АЕСПТ  І.А.Козакевич ___________________________

(підпис)

декан ЕТФ В.О. Федотов 		      ___________________________

(підпис)

доцент кафедри АЕСПТ  І.В. Касаткіна ___________________________

(підпис)

доцент кафедри АЕСПТ  Ю.Г. Осадчук ___________________________

(підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Завідувач кафедри АЕСПТ,

д.т.н., проф. О.М.Сінчук	                            ______________________________

(підпис)

Узгоджено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету

Голова вченої ради електротехнічного факультету,

канд. техн. наук, доц. В.О. Федотов 		______________________________

(підпис)

ЗМІСТ

ВСТУП	……4

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  НА ФАХОВЕ    ВИПРОБУВАННЯ	4

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ	6

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ	6

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ	11

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО

ВИПРОБУВАННЯ	12

# Вступ

Програма фахового випробування на здобуття ступеня «магістр» електромеханіки за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка» (освітньо-професійні програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та «Електромеханічні та електротехнічні комплекси ісистеми транспортних засобів») базується на системі підготовки бакалавра за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами ступеня «бакалавр».

Завданням фахового випробування є:

-	оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра;

-	виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок;

-	визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок при розв'язанні практичних ситуацій.

До участі у фаховому випробуванні допускаються особи, які

дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2020 році та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного університету за ступенем «магістр».

# 1. Перелік дисциплін підготовки бакалаврів, що виносяться на фахове випробування

Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою здобуття ступеня магістра електромеханіки орієнтована на цикли нормативних навчальних дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін за переліком програми підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фахове випробування охоплюють цикли дисциплін загально-професійної підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін:

1. «Промислова електроніка».

2. «Електропривод».

3. «Системи керування електроприводами».

4. «Перетворювальна техніка в електричних системах та комплексах».

«Промислова електроніка» є технічною дисципліною, що розглядає основні фізичні процеси у напівпровідниках, принципи роботи аналогових та цифрових електронних пристроїв і їхніх окремих елементів та вузлів з позиції застосування в силовій перетворювальній техніці, системах автоматики, зв’язаних з конкретною виробничою діяльністю майбутнього фахівця, а також принципи роботи та методи розрахунку основних пристроїв силової перетворювальної техніки.

«Електропривод» є технічною дисципліною, що розглядає загальні фізичні властивості електропривода як об'єкта автоматичного керування, його енергетичні характеристики і основи вибору потужності основних елементів на базі використання методів механіки, теорії електричних машин, режимів їх роботи та вибору потужності.

«Системи керування електроприводами» є технічною дисципліною, що розглядає загальні принципи автоматичного керування, вивчає характеристики автоматичних систем керування електроприводами, ознайомлює з якістю процесів регулювання в автоматичних системах і їх специфічними особливостями, вивчає перспективні системи керування електроприводами, у тому числі багаторівневі і  мікропроцесорні.

«Перетворювальна техніка в електричних системах та комплексах» є технічною дисципліною, що розглядає конструкцію, принцип дії напівпровідникових приборів, їх властивості, характеристики, основні положення теорії і розрахунку випрямлячів та інверторів, електромагнітні процеси та енергетичні показники, структури та принципи дії систем управління, аварійні режими та способи захисту перетворювачів від аварій.

# 2. Порядок проведення фахового випробування

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з нормами чинного законодавства, Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2020 році  та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного університету за ступенем «магістр» у формі тестування за білетами. Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет фахового випробування містить 45 питань (по 15 питань кожного рівня складності). Час тестування - 2 астрономічні години (120 хвилин).

Фахове випробування складається за білетами. Оцінка кожного питання залежить від рівня його складності. Правильна відповідь 1-го рівня складності оцінюється у 0,8 бала, відповідно 2-го та 3-го рівнів складності - 1,0 та 1,2 балів.

3. Перелік тем та питан з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

| «Промислова електроніка» | 1.Напівпровідникові матеріали. p- і n-провідність. Електрично-дірковий перехід і його властивості. 2.Напівпровідникові резистори.Варистори. Терморезистори: термістори і позистори. Фоторезистори. Тензорезистори. Лінійні резистори. Перетворювачі Холла. 3.Напівпровідникові діоди. Побудова та принцип дії діода. Спеціальні типи напівпровідникових діодів: стабілітрони, фотодіоди, світлодіоди, тунельні діоди, варікапи. 4. Біполярні транзистори. Побудова та принцип дії транзистора. Основні схеми вмикання і статичні характеристики біполярного транзистора. 5. Біполярний транзистор як активний чотириполюсник. (h-параметри). Основні режими роботи біполярного транзистора. 6. Уніполярні (польові) транзистори. Польові транзистори з керуючим р-n переходом. Побудова та принцип дії транзистора. 7. Перемикаючі напівпровідникові прилади (тиристори). Диністор. Триністор (керований діод). 8. Спеціальні типи тиристорів (симістор, двоопераційний тиристор, оптронний тиристор). 9. Робота однофазного двопівперіодного випрямляча з нульовим виводом на активне навантаження. 10. Робота однофазного мостового випрямляча на активне навантаження. 11. Інтегральні мікросхеми. Гибридні ІМС. Монолітні (напівпровідникові) ІМС 12. Основні режими (класи) роботи підсилювачів. Зворотній зв'язок у підсилювачах. 13. Операційні підсилювачі. Загальні відомості. Основні характеристики операційних підсилювачів. 14. Використання ОП. Інвертуючі та неінвертуючі ОП, компаратори, тригер Шмітта. 15. Інвертуючий суматор. Інтегруючий підсилювач (інвертор, диференціальний підсилювач. 16. Мультивібратор з колекторно-базовими зв'язками у автоколивальному режимі. 17. Одновібратор з колекторно-базовими зв'язками (чекаючий мультивібратор). 18. Логічні елементи. Реалізація простих логічних функцій. 19. Базові елементи логічних інтегральних мікросхем. 20. Тригери. Загальні відомості та їх призначення. Тригери на біполярних транзисторах (симетричні тригери з лічильним запуском). 21. Тригери на логічних елементах (RS, D,T,JK). 22. Лічильники імпульсів. 23. Перетворювачі кодів. Шифратори, дешифратори. 24. Принцип побудова АЦП. 25. Призначення та види ЦАП. Принцип побудови ЦАП. 26. Основні поняття та види запам'ятовуючих пристроїв. 27. Статичні і динамічні оперативні запам'ятовуючі пристрої (ОЗП). 28. Постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП). Репрограмуємі постійні запам'ятовуючі пристрої (РПЗП, РПЗП УФ). |
| --- | --- |
| «Електропривод» | 1. Розрахунок діаграм швидкості та моменту механізмів циклічної дії. 2. Багатомасові механічні системи електропривода (ЕП). Розрахунок еквівалентних моментів та сил навантаження, моментів інерції та інерційних мас (відносно валу двигуна). 3. Аналіз режимів роботи ЕП з позицій перетворення енергії. 4. Розрахунок параметрів двигуна постійного струму (ДПС) незалежного збудження (НЗ) та ДПС послідовного збудження (ПЗ). 5. Регулювання частоти обертання ДПС НЗ та ДПС ПЗ. 6. Особливості реалізації та характеристики ДПС ПЗ у гальмівних режимах. 7. Природні та штучні електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. 8. Рівняння руху ЕП (для обертального та поступального руху). Аналіз характеру руху ЕП на основі рівняння руху. 10. Розрахунок параметрів АД з фазним ротором та АД з короткозамкненим ротором. 11. Розрахунок механічних характеристик АД з фазним ротором за формулою Клоса. 12. Способи регулювання частоти обертання АД з фазним ротором та короткозамкненим ротором. 13. Кутова і механічна характеристики СД. Особливості пуску СД. 14. Вибір потужності електродвигунів для різних режимів роботи (S1, S3, S7). 15. Частотно-регульований асинхронний ЕП. 16. Система «Вентильний двигун» (структурні схеми, характеристики і режими роботи). 17. Структура, характеристики та режими роботи нереверсивних ВЕП постійного струму. 18. Структура, характеристики та режими роботи реверсивних ВЕП постійного струму з реверсом по колу збудження. 19. Реверсивний ВЕП постійного струму з двокомплектним перетворювачем у колі якоря (структура, закон сумісного керування, розрахунок параметрів, схеми заміщення). |
| «Системи керування електроприводами» | 1.Основи побудови систем керування електроприводами. Алгоритм функціонування, класифікація систем керування електроприводами (СКЕП) за призначенням. Алгоритм керування й принципи побудови СКЕП. Якість процесу керування в перехідному та усталеному режимах. Статичні та динамічні похибки СКЕП. Структурні перетворення в СКЕП. Особливості побудови статичних СКЕП. Особливості побудови астатичних СКЕП. 2.Математичний опис систем керування електроприводами. Математичний опис систем керування електроприводами в змінних вхід-вихід. 3.Математичні моделі об'єктів керування систем керування електроприводами. 4.Системи регулювання кутової швидкості. Призначення й функціональна схема систем регулювання кутової швидкості. Регулятор швидкості: з від'ємним зворотним зв'язком за швидкістю; із зворотними зв'язками за струмом; з від'ємним зворотним зв'язком за напругою; з від'ємним зворотним зв'язком за швидкістю й додатним за струмом; з від'ємним зворотним зв'язком за швидкістю й струмовим відтином. 5.Аналогові системи підпорядкованого регулювання електроприводами. Загальний підхід до побудови систем підпорядкованого регулювання (СПР). Критерії оптимізації. Загальна оцінка. Модульний критерій оптимізації (МК). Симетричний критерій оптимізації (СК). Типові аналогові регулятори. Синтез коригувального пристрою і розрахунок параметрів контурів, оптимізованих за МК та СК. Динамічні характеристики одноразово та дворазово інтегрувальних систем регулювання швидкості. Вплив внутрішнього зворотного зв’язку за електрорушійною силою (ЕРС) двигуна на динаміку процесів у регуляторі швидкості. 6.Системи регулювання електроприводів з двигунами змінного струму. Системи регулювання кутової швидкості з тиристорними регуляторами напруги (ТРН). Розрахунок системи з ТРН. Система регулювання швидкості “перетворювач частоти-асинхронний двигун” (ПЧ-АД): принципи побудови та розрахунку контурів. Регулятор швидкості з асинхронно-вентильним каскадом. 7.Модальне керування електроприводами. 8.Системи керування положенням та слідкуючі електроприводи. 9.Системи релейно-контакторного керування електроприводами. |
| «Перетворювальна техніка в електричних системах та комплексах» | 1.Призначення й класифікація силових перетворювачів для автоматизованого електроприводу. Аналіз трифазної мостової симетричної схеми за умов α=0, Xd((. Основні розрахункові співвідношення. 2.Комутація струмів керованого випрямляча. Схеми заміщення,розрахункові співвідношення, вплив комутації на статичні характеристики. 3.Особливості електромагнітних процесів несиметричних мостових схем. Лінійні діаграми, розрахункові співвідношення. 4.Двомостові несиметричні схеми. Алгоритми керування. Особливості розрахунку параметрів та вибору силових елементів. 5.Принципи формування еквівалентного 12-фазного режиму перетворювача. Приклади схем, розрахункові співвідношення, гармоніки напруги та струму. 6.Режими роботи m-фазного випрямляча на зустрічну ЕРС. Спрощені аналітичні вирази, статичні розрахунки. 7.Реверсивна двомостова перехресна схема. Основні показники, розрахункові співвідношення. 8.Реверсивна двомостова зустрічно-паралельна схема. Основні показники, розрахункові співвідношення. 9.Реверсивна Н-схема. Основні показники, розрахункові співвідношення. 10.Статичні та динамічні зрівняльні струми. Причини виникнення, методи розрахунку та обмеження. 11.Способи керування вентильними групами реверсивного перетворювача. 12.Структура роздільного керування. Принципи побудови алгоритмів роздільного керування. Приклад навести. 13. Залежні інвертори. Умови отримання інверторного режиму, характеристики. Аномальні режими інвертора. 14. Автономний інвертор напруги. Схема заміщення, особливості роботи та схемної реалізації. 15. Автономний інвертор струму. Схема заміщення, особливості роботи та схемної реалізації. 16.Безпосередній перетворювач частоти. Принцип формування кривої напруги,схемна реалізація. 17.Перетворювач частоти з проміжною ланкою постійного струму. Структура силової частини і системи керування. Характеристики, типи ПЧ. 18.Принципи фазового керування, лінійні діаграми характеристики, розрахункові співвідношення. Приклад схемної реалізації. Типи серійних ТРН. 19.Основні принципи побудови ШІМ. Вузли силової частини, схеми заміщення, лінійні діаграми, розрахункові співвідношення. 20.Коефіцієнт корисної дії статичного перетворювача. Складові втрат, розрахункові співвідношення. 21.Складові повної потужності перетворювального пристрою. Інтегральний метод розрахунку складових потужності та енергетичних коефіцієнтів. 22.Способи підвищення енергетичних показників. Ускладнені способи керування, принципи компенсації реактивних складових. 23. Гармоніки струму та напруги. Методики розрахунку, способи обмеження і компенсації. 24.Структури СІФУ. Принцип вертикального керування. Розрахункові співвідношення та статичні характеристики СІФУ з різною формою опорної напруги. 25.Структура цифрової СІФУ. Основні вузли, приклад практичної реалізації. |

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

- Колонтаевський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемо техніка: теорія і практикум: Навч. посіб./ за ред. А.Г. Соскова. 2-ге вид.-К.: Ка-равела, 2004 - 432с.

- Будяк А. Електроніка та мікросхемо техніка: Навчальний посібник для вищих учбових закладів. -Київ - Тернопіль: 2001 - 382с.

- Електроніка і мікросхемо техніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямками «Електромеханіка» та « Електротехніка»: У 4-х т./ за ред. В.І. Сенька. -К.: Обереги.

- Ключев В.И. «Теория електропривода». - М.: Энергоатомиздат. 1985

- Чиликин М.Г., Соколов В.И и др.. «Основы автоматизированного электропривода».-М: Энергия. 1979.

- Бондаренко В.І. «Основи електричного привода». - Запоріжжя: ЗНТУ. 2003

- Ильинский Н.Ф. «Основи электропривода» . - М.: МЭИ. 2000

- Козачковский М.М. «Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти». -Дніпропетровськ: НГА України .2000.

- Національна енергетична програма України (НЕП). -К. Українські енциклопедичні знання. 2001.

- Руденко B.C., Сенько В.И., Чиженко И.М. «Преобразовательная техника». -К.: Высш. шк. 1983.

- Под редакцией И.М. Чиженко «Справочник по преобразовательной технике». - К.: Техника. 1978.

- Кагангов И.Л. «Электронные и ионные преобразователи». - ч.III. - М. -Л.: Госэнергоиздат. 1956.

- Зимин Е.Н., Яковлев В.И. «Автоматическое управление электроприводами».-М.: Высшая школа. 1979.

- Комплектные системы управления электроприводами металлорежущих станков. Под ред. Поздеева А.Д. -М.: Энергия. 1980.

- Чермалых В.М., Гужовский А.Т., Швец Н.И. «Автоматическое управление и регулирование в горной промышленности». М.: Недра. 1978.

- «Справочник по проектированию автоматизированных электроприводов». Под ред.Большама Я.М. и др. -М.: Энергия. 1974.

- Ключев В.И. и др. «Ограничение динамических нагрузок электроприводов».

-М.: Энергия. 1971.

18.Башарин А.В., Постников Ю.В. «Примеры расчета автоматизированного
электропривода на ЭВМ». -Л.: Энергия. 1990.

19.Герман-Галкин С.Г. и др. «Цифровые электроприводы с транзисторными

преобразователями». Л.: Энергия. 1986.

- Крюков О.В. «Микропроцессорное управление машинами двойного питания». -Новгород.: Нижегород. гос. техн. ун-т. 1999.

- Коломбет Е.А. «Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. -М.: Энергия. 1991.

- Гельднер К. Н., Кубик СМ. «Нелинейные системы управления». -М.: Энергия. 1987.

- Крюков О.В. «Микропроцессорное управление машинами двойного питания». -Новгород.: Нижегород. гос. техн. ун-т. 1999.

- Коломбет Е.А. «Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. -М.: Энергия. 1991.

- Гельднер К. Н., Кубик СМ. «Нелинейные системы управления». -М.: Энергия. 1987.

- Цыпкин Я.З.. «Теория импульсных систем». -М.: Энергия. 1967.

- Бернас С, Цек 3. «Математические модели элементов электроэнергетических систем». -М.: Энергоатомиздат. 1982.

- Электронный учебник "Электрические машины" (кафедра Электромеханики Московского энергетического института) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm

- Учебное пособие «Электромеханические устройства автоматики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uiits.miem.edu.ru/Falk/Book%202006/book/about.html

- Вольдек А.И. Электрические машины. - Л.: Энергия, 1978. – 928 с.

- Ключев В.Й. Теория злектропривода. - М.: Энергоатомиздат. 1998. - 560 с.

- Попович А.Г. Теорія електропривода. - Київ: Вища школа, 1992. – 456 с.

- Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 544 с.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат, 198 576с.

- Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода. – М. – Л.:

- Госэнергоиздат, 1963. – 722 с.

- Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование

- полупроводниковых систем в Matlab 6.0. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. –319 с.

- Лозинський А., Мороз В., Паранчук Я. Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ”ЛП”, 2000. – 166 с.

- И.В.Черных "SimPowerSystems: Моделирование электротехнических устройств и систем в Simulink" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/simpower/book1/index.php

- Системи керування електроприводами: Навч. посібник / А.П.Голуб, Б.І. Кузнецов, І.О. Опришко, В.П. Соляник. - К.: НМК ВО, 1992. - 352 с.

- Зимин Е.Н., Яковлев В. И. Автоматическое управление электроприводами. - М.: Высшая школа, 1979. - 318 с.

- Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. Л.:Энергоиздат, 1982.- 392 с.

- Зеленов А.Б., Шевченко І.С., Андрєєва Н.І. Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами. Навч. посібник. – Алчевськ: ДГМІ, 2002. – 400 с.

- Фишбейн В.Г. Расчет систем подчиненного регулирования вентильного электропривода постоянного тока. М.: Энергия, 1972. – 136 с.

- Плахтина О.Г., Мазепа С.С., Куцик А.С. Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи. – Львів: Видавництво НУ”ЛП”, 2002. – 228 с.

- Акимов Л.В., Колотило В.И., Марков В.С. Динамика двухмассовых систем с нетрадиционными регуляторами скорости и наблюдателями состояния. Монография. – Харьков: ХГПУ, 2000. – 93 с.

- Акимов Л.В., Колотило В.И. Электромеханические системы скорости и положения с наблюдателями состояния. Монография. – Харьков: ХГПУ,1999. - 81с.